ПАМЯТКА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

1.НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ О СЛУЧИВШЕМСЯ

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ ПО ТЕЛЕФОНУ   – 01,

НАЗВАВ АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЯ, МЕСТО ПОЖАРА

И СВОЮ ФАМИЛИЮ.

2.СООБЩИТЬ О СЛУЧИВШЕМСЯ РУКОВОДИТЕЛЮ

УЧРЕЖДЕНИЯ (ДЕЖУРНОМУ АДМИНИСТРАТОРУ).

3.ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ЭВАКУАЦИИ УЧАЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ.

4.ТУШИТЬ ПОЖАР ВСЕМИ ИМЕЮЩИМИСЯ СРЕДСТВАМИ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГНЕТУШИТЕЛЕМ ОП – 5

1.СОРВАТЬ ПЛОМБУ, ВЫДЕРНУТЬ ЧЕКУ.

2.НАЖАТЬ НА РЫЧАГ, НАПРАВИТЬ СТРУЮ НА ПЛАМЯ.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГНЕТУШИТЕЛЕМ ОП – 5

1.СОРВАТЬ ПЛОМБУ, ВЫДЕРНУТЬ ЧЕКУ.

2.НАЖАТЬ НА РЫЧАГ, НАПРАВИТЬ СТРУЮ НА ПЛАМЯ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИБОРА «ВЭРС – ПК».

В дежурном режиме все индикаторы прибора светятся                   ровным зеленым светом.

При неисправности какого - либо шлейфа на 1  минуту включается серена и соответствующий индикатор начинает мигать прерывистым зелёным цветом. Дежурному необходимо снять охраны сработавший шлейф для чего надо нажать кнопку по индикатором сработавшего луча и сообщить руководству о неисправности в установке, связаться с организацией, ведущей техническое обслуживание и сообщить о неисправности.

При срабатывании одного или нескольких пожарных извещателей, соответствующий индикатор сработавшего шлейфа начинает моргать или гореть красным цветом и на 3 минуты включается внутренняя сирена в прерывистом режиме. Дежурному необходимо убедиться в том, что возник пожар, позвонить по телефону 9- 01  в пожарную охрану и затем сообщить руководству о возникновении пожара. После этих действий необходимо отключить сработавший шлей, для чего надо нажать кнопку под индикатором сработавшего луча.

Для постановки в дежурный режим сработавшего ручного пожарного извещателя необходимо вкрутить экстрактор в отверстие, находящееся посередине кнопки и за экстрактор перевести кнопку в отжатое положение.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

за сохранность пожарной сигнализации марки «ВЕРС» -

системы «РОКОТ», марки «Весть – С 3».

Понедельник  -     с 7 - 00   до 7 – 30   -   дежурная техслужащая

Пятница                с 7 – 30 до 10 – 30   -   гардеробщик

с 10 – 30  до 11 – 30   - дежурная техслужащая

с 11 – 30  до 15-00   -  гардеробщик

с 15 -  00  до 17 – 00 – дежурная техслужащая

с 17 – 00  до   7  - 00 -  сторож

суббота                 с 7 - 00   до 7 – 30   -   дежурная техслужащая

с 7 – 30 до 12 – 00   -   гардеробщик

с 12 – 00  до 14 – 00   - дежурная техслужащая

с 14 – 00  до 17-00   -  гардеробщик

с 15 -  00  до 17 – 00 – воскресенья – сторож

воскресенье          с 17 – 00  до   7  - 00 -  понедельник - сторож

Заместитель директора по АХЧ :                             Котлик Н.А.

Кнопка   № 1  - резерв                            пустая на пульте

№ 2  -  коридор 3 этаж,  2 рекреация

№ 3  - кабинеты 3 этаж каин.

№ 4 -  коридор 2 этаж 2 рекр. и кор

№ 5 -  каб. 2 этаж кабинеты

№ 6 -  лев.крыло 1 эт.кабин. + корид.

№ 7 – холл  у двери вход

№ 8  -  прав.крыло 1 эт.кор. + каб.

Красной кнопки нет № 9 – каб.труд – спортзал, раздев + муз + ОБЖ

Красной кнопки нет № 10 столовая, оружейка

№ 11 актов. зал, кладовая столов + коррид.

№ 12,13,14,15,16 резерв пустые

ВЭРС